# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# Digitális USB kamera (1 db) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Fizikus Tanszékcsoport (21. sz hallgatói labor)

# 80. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos / eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| USB csatlakozás kábellal |  |  |
| Felbontás legalább 3 megapixel |  |  |
| Kamera működtető szoftver, mely Windows XP vagy 7 alatt futtatható |  |  |
| Kép digitális fájlformátumba való mentése |  |  |
| Adaptergyűrűk mikroszkópokhoz |  |  |