# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# OmniPAGE Mini Dual with caster and accesories, clamp készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Biokémiai Intézet

# 121. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Csepegésmentes tank |  |  |
| 2. Csúszóékes gélrögzítés |  |  |
| 3. Szilikongumi talppal ellátott folyásmentes gélöntő |  |  |
| 4. Egyszerre 4 géllap futtatása is alkalmas |  |  |
| 5. 8x10és 10x10cm-es ekőre öntött gélekkel is kompatibilis |  |  |
| 6. Kis puffertérfogat min. 250ml max 1200ml |  |  |
| 7. opcionálisan rendelhető fésűk mintaszám szerint 1, 5, 8MC, 9, 10, 12, 16MC, 20 |  |  |
| 8. opcionálisan rendelhető fésűk vastagság szerint 0,75, 1, 1,5 2 mm |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |