# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# Eppendorf Research plus single channel pipetta Pack1, Pack2, Pack3 és epTips beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Biokémiai Intézet

# 114-116. eszközsorok

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Autóklávozható |  |  |
| 2. Rugós hegyfeltûzô segítí a hegy tökéletes illesztését |  |  |
| 3. Könnyû és gyors térfogatbeállítás |  |  |
| 4. 4 számjegyû kijelzô |  |  |
| 5. Magas kémiai ellenállóság |  |  |
| 6. Kezelôgomb: alacsony erôkifejtés az adagolásnál, a gomb színe azonos a pipettahegy dobozának színével a könnyû azonosítás céljából |  |  |
| 7. Eppendorf Perfect Piston: Könnyû és kémiailag ellenálló dugattyú |  |  |
| 8. 36 hónap garancia |  |  |
| 9. UV ellenálló anyag |  |  |
| 10. Más gyártók hegyeivel is kompatibilis |  |  |
| 11. Ergonomikus kiképzés |  |  |
| 12. Könnyű |  |  |
| 13. Tartó és kalibráló szett |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |