# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# 3 db GILSON Pipettman P2, P20, P100, P200, P1000, P5000, P10ml, Carouaael állvány beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Biokémiai Intézet

# 117. eszközsorok

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Autóklávozható |  |  |
| 2. Egyedülálló zsírmentes tömítés, ami hosszú távon is kiváló pontosságot biztosít |  |  |
| 3. Könnyû és gyors térfogatbeállítás |  |  |
| 4. A pipetta markolata kémiailag ellenálló PVDF, kiküszöböli a kéz melegítő hatásából adódó pontatlanságot is |  |  |
| 5. Magas kémiai ellenállóság |  |  |
| 6. Ergonomikus kiképzés |  |  |
| 7. Könnyű |  |  |
| 8. Nagyon pontos |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |