# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# Anthos 2020 96well ELISA microplate reader készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Biokémiai Intézet

# 113. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Látható tartomány: 400-750nm |  |  |
| 2. 0,001 abszorpciós pontosság |  |  |
| 3. Választási lehetőség beépített software csomagok között |  |  |
| 4. ELISA teszt validálási lehetőség |  |  |
| 5. Standardok alapján automatikus görbe készítés |  |  |
| 6. Plate centráló rendszer |  |  |
| 7. Bővíthető hullámhossz |  |  |
| 8. Egyidejű, dupla hullámhossz mérés |  |  |
| 9. Kinetikus mérési lehetőség |  |  |
| 10. Egyszerű adatátvitel |  |  |
| 11. színes grafikus megjelenítés |  |  |
| 12. LCD kijelző |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |