# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# Biopak mérőrendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Orvosi Informatikai Intézet

# 83. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| MP150 System with AcqKnowledge – Windows |  |  |
| Electrocardiogram amplifier |  |  |
| Monopolar needle electrode 32×15mm Touchproof |  |  |
| 100C series biopot. amp to Touchproof -3m extension |  |  |
| General purpose transducer amplifier |  |  |
| 6. Blood pressure transducer |  |  |
| 7. Electroencephalogram amplifier |  |  |
| 8. Evoked response amplifier |  |  |
| 9. for FOTS100: Fiber Optic Temp - rectal probe |  |  |
| 10. CO2 Measurement module |  |  |
| 11. 4 mm Ag-AgCl reusable snap electrode |  |  |