A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

Digitális videokamera + képernyő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Szemészeti Klinika – 2. részajánlati kör

# 44. eszközsor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. digitális kamera |  |  |
| 1. 10x HD videoobjektív |  |  |
| 2. 2,4 MP HD CMOS Pro érzékelő |  |  |
| 3. 16GB SDHC memóriakártya |  |  |
| 4. érintőképernyős vezérlés |  |  |
| II. képernyő |  |  |
| 1. 81 cm-es képátló |  |  |
| 2. Full HD felbontású képernyő |  |  |
| 3. Film lejátszás USB porton keresztül |  |  |
| 4. 3 db HDMI csatlakozó |  |  |
| 5. 1 db SCART csatlakozó |  |  |
| 6. 2x10 W hangteljesítmény |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |

Szakmai kapcsolattartó:

Dr. Nógrádi Antal

telefon, fax: 	62/54(57-26)

e-mail: 	nogradi.antal@med.u-szeged.hu