# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# … Speciális analóg-digitál mérőkártya PC perifériával. készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Speciális analóg-digitál mérőkártya PC perifériával |  |  |
| Speciális mérőkártya PC-kompatibilis kártya Single Board Computer PCI/104-Express Stackable Bus Structure Intel Core 2 Duo 1.20 GHz – 1.86 GHz 2GB Memory (Surface-Mounted) Eight x1 PCIe Links One x16 PCIe Link (configurable as one x8 or one x4) Onboard Industrial SATA Flash Disk up to 32GB (4GB Standard) Two SATA Ports Four Serial Ports (RS-232/422/485) Six USB 2.0 Ports Gigabit Ethernet Analog VGA & LVDS Panel Advanced Digital I/O (aDIO) Advanced Analog I/O (aAIO) Stackable PCIe and PCI busses 1.20 GHz: -40 to +85°C standard operating temperature 1.86 GHz: -40 to +70°C standard operating temperature Cable kit |  |  |
| . Asztali számítógép (Intel Dual Core E6600 (3,06 Ghz), 2GB DDR3, 500GB HDD, 19” TFT monitor, billentyűzet, egér |  |  |