- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- … Speciális analóg-digitál mérőkártya PC perifériával. készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Speciális analóg-digitál mérőkártya PC perifériával |  |  |
| Speciális mérőkártya - PC-kompatibilis kártya Single Board Computer - PCI/104-Express Stackable Bus Structure - Intel Core 2 Duo 1.20 GHz – 1.86 GHz - 2GB Memory (Surface-Mounted) - Eight x1 PCIe Links - One x16 PCIe Link (configurable as one x8 or one x4) - Onboard Industrial SATA Flash Disk up to 32GB (4GB Standard) - Two SATA Ports - Four Serial Ports (RS-232/422/485) - Six USB 2.0 Ports - Gigabit Ethernet - Analog VGA & LVDS Panel - Advanced Digital I/O (aDIO) - Advanced Analog I/O (aAIO) - Stackable PCIe and PCI busses - 1.20 GHz: -40 to +85°C standard operating temperature - 1.86 GHz: -40 to +70°C standard operating temperature - Cable kit |  |  |
| . Asztali számítógép (Intel Dual Core E6600 (3,06 Ghz), 2GB DDR3, 500GB HDD, 19” TFT monitor, billentyűzet, egér |  |  |