1 db  Multiplate aggregométer:

Thrombocita funkció vizsgálat

| mérési módszer: impedencia elvén | igen/nem |
| --- | --- |
| minta típusa: teljes vér | igen/nem |
| mérési idő maximum 15 perc | kérjük megadni |
| mintatérfogat maximum 500 µl | kérjük megadni |
| automatizáltság | kérjük megadni |
| legalább 4 csatornás legyen | kérjük megadni |
| lehessen betegágy melletti készülékként is használni | igen/nem |
| egyszerű számítógép vezérelt pipettázás | igen/nem |
| legalább 20 teszt/óra elvégezhető legyen | kérjük megadni |
| az eredményeket grafikusan is jelenítse meg | igen/nem |
| legalább a következő teszteket mérje: ASPI, ADP, TRAP, RISTO, COL teszt | kérjük megadni |
| nem kelljen a mintát előkészíteni | kérjük megadni |