1.részajánlati kör:

- Kamera

Endoszkópos műtétekhez használható kamera (1/3ˇCCD chipes digitalis) kamera és kamera vezérlő egység USB 2.0 kimenettel SD card archiválási lehetőséggel

- Fényforrás

Endoszkópiához szükséges hideg fényű xenon fényforrás 350 W-os, élettartama: legalább 500 óra
Endoszkópok

Endoszkópiához használatos, autoklávozható, merev optika, az alábbi specifikációk szerint

- Széles látószögű, nagy képméretű 0°-os optika  Ø: 4,0mm, hossz:175mm

- Széles látószögű, nagy képméretű 30°-os  optika  Ø: 4,0mm, hossz:175mm

- Széles látószögű, nagy képméretű 70°-os  optika  Ø: 4,0mm, hossz:175mm

- Fénykábel 3 méter

- 4 polcos állvány, antisztatikus kerekekkel

- Benq GW2250M 21,8” Led monitor

2.részajánlati kör:

38S LED fejlámpa 50.000 lux fényerővel

mPack Li-ion akkumulátor egységgel, (10 óra üzemidő)

hálózati törlővel, 2 x nagyítású, 420mm munkatávolságú "HR" Bínocularis lupeval, "S" védőkerettel, felhajtható tengelyen