HOPKINS optikák tartozékokkal az alábbi termékleírás szerint:

| Az egységes eszközpark és a márka megbízhatósága végett ragaszkodunk a Kal Storz gyártmányokhoz.! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | Beszerzés tárgya | Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok | Mennyiség / Mennyiségi egység |
| 1. | Optika | HOPKINS II otika 30 o (Karl Storz gyártmány) | 1 db |
|  |  | Széleslátószögű |  |
|  |  | Átmérő: 5 mm |  |
|  |  | Hossz: 29 cm |  |
|  |  | Autoklávozható |  |
|  |  | Beépített fényvezetéssel |  |
| 2. | Nagy képméretű optika | HOPKINS II otika 30 o (Karl Storz gyártmány) | 1 db |
|  |  | Átmérő: 10 mm |  |
|  |  | Hossz: 31 cm |  |
|  |  | Autoklávozható |  |
|  |  | Beépített üvegszálas fényvezetéssel |  |
|  |  | Jelzőszín: piros |  |
| 3. | Üvegszálas fénykábel | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Átmérő: 3,5 mm |  |
|  |  | Hossz: 230 cm |  |
| 4. | Üvegszálas fénykábel | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Átmérő: 4,8 mm |  |
|  |  | Hossz: 250 cm |  |
|  |  | speciálisan xenon fényforráshoz |  |
| 5. | Trokár | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Külső átmérő: 11 mm |  |
|  |  | 10 mm-es eszközökhöz |  |
|  |  | Részei: |  |
|  |  | - szúrcsap, piramidális |  |
|  |  | - trokárhüvely, inszufflációs csappal, 10,5 cm hosszú |  |
|  |  | - multifunkciós szelep |  |
| 6. | Trokár | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Külső átmérő: 6 mm |  |
|  |  | 5 mm-es eszközökhöz |  |
|  |  | Részei: |  |
|  |  | - szúrcsap, piramidális |  |
|  |  | - trokárhüvely, inszufflációs csappal, 10,5 cm hosszú |  |
|  |  | - multifunkciós szelep |  |
| 7. | Megregadó fogó kövekhez | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Mindkét pofa nyílik |  |
|  |  | 5 Fr |  |
|  |  | Hossz: 30 cm |  |
| 8. | Click Line megragadó fogó | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Atraumatikus, erőteljes alligátor pofák, forgatható, szétszedhető |  |
|  |  | Átmérő: 5 mm |  |
|  |  | Hossz: 36 cm |  |
|  |  | Mindkét pofa nyílik |  |
|  |  | Részei: |  |
|  |  | - műanyag markolat, racsnis, unipoláris csatlakozással |  |
|  |  | - tubus |  |
|  |  | - HM fogóbetét |  |
| 9. | Csomótoló KÖCKERLING extrakorpoláris csomózáshoz | Karl Storz gyártmány | 1 db |
|  |  | Mérete: 5 mm |  |
|  |  | Hossza: 36 cm |  |
| Az egységes eszközpark és a márka megbízhatósága végett ragaszkodunk a Kal Storz gyártmányokhoz. |  |  |  |