25 csatornás EEG készülék műszaki specifikációja:

| Beszerzés tárgya | Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok | Mennyiség / Mennyiségi egység |
| --- | --- | --- |
| 25 csatornás EEG készülék | BQ 2400 Handy EEG készülék | 1 db |
|  | Központi processzor egység (Asztali számítógép-Micromed specifikáció szerint), TFT monitor, Billentyűzet, Egér |  |
|  | 25 csatorávalnás Input Boksz 21 EEG, 4 poligráf csatornával |  |
|  | System Plus Evolution BrainQuick software, Clinic verzió |  |
|  | - felvétel készítése, leletezés |  |
|  | - felvétel közben a görbére megjegyzés felírása, előre programozottan is |  |
|  | - szoftverből vezérelhető erősítő csatornák |  |
|  | - görbe jellemzőinek mérése, FFT analízis |  |
|  | - adatok exportálása EDF, ASCII formátumban |  |
|  | - görbék, leletek nyomtatása |  |
|  | - paciens adatbázis kezelő program |  |
|  | - elektróda készlet és sisak |  |