Műszaki leírás

General Electric Healthcare MAC 400 EKG készülék

Gyártó megnevezése: GE Healthcare IT

Jellemző adatok:

-	3 csatornás, 12 elvezetéses EKG készülék

-     magyar nyelvű üzemeltetési szoftver

-     két soros, alfanumerikus, LCD képernyő

-     3 üzemmód ( automata, manuális és aritmia )

-  	aritmia funkció (folyamatos EKG monitorozás, regisztrálás csak aritmia esemény esetén)

-     beépített EKG paramétermérő szoftver

-     hálózati és akkumulátoros működés

-     beépített, automata akkumulátor töltő

-     Li-ion  akkumulátor

-     akkumulátor kapacitás: 100 db automata EKG felvétel

-     3 csatornás hőnyomtató

-     memóriában tárolt utolsó automata EKG felvétel

-     memóriában tárolt, változtatható alapbeállítás

-     képernyőre kiírt figyelmeztetés, hibajelzés

-	riasztás beállított szívfrekvenciahatárok átlépésekor

-	elvezetés leesés, elektróda impedancia, hálózati zaj, nullvonal vándorlás, izomremegés detektálás

Opcionális paraméterek:

-     EKG analízisprogram (szöveges értékelés)