# MŰSZAKI ADATLAPOK

| Készülék/rendszer megnevezése, mennyisége: | száloptikás gasztroszkóp |
| --- | --- |
| A rendszer leírása | A gasztroenterológia labor igényeit kielégítő flexibilis endoszkópok. Az összes készüléknek és eszköznek, meg kell felelnie az európai szabványokban rögzített medikai előírásoknak, gyári új készülékek. Csatlakoztatható legyen az endoszkópos laborban már meglévő videoendoszkópos toronyhoz |
| Mennyiség: | 1 db |
| Általános információk |

| ElőÍrt paraméterek | MEGFELELÉS | AJÁNLott termék PARAMÉTEREI | SÚLYSZÁM | MEGJEGYZÉS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Száloptikás gasztroszkóp | 1db |  |  |  |
| Látószög min. 100° | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| Bevezető cső külső átmérő max 11 mm | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| Hajlíthatóság, min. | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| - fel 210° | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| - le 90° | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| - balra 100° | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| - jobbra 100° | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| Munkacsatorna átmérő min 2,8 mm | Igen |  |  | Minimumfeltétel |
| Munkahossz min 1000 mm | Igen |  |  | Minimumfeltétel |