| Általános követelmények | Minimum követelmények | Ajánlott paraméterek |
| --- | --- | --- |
| Grafikus kijelző | igen |  |
| Digitális adatfelvétel | Igen |  |
| Min. 3 EKG-csatorna rögzítése | Igen, kérjük megadni |  |
| Adattárolás | Kérjük megadni |  |
| Az adatok betöltése kártyaolvasón vagy USB csatlakozón keresztül | Igen, kérjük megadni |  |
| Akkumulátoros vagy elemes működés | Igen, kérjük megadni |  |
| Súlya max. 100 g | Igen, kérjük megadni |  |
| 2 szett indulókészlet (akkumulátor, EKG kábel, hordtáska) | Igen |  |

2 db Argusys ++ felvevő egység (EKG Holterhez)