Tunturi E80 ergométer termékleírás:

| Beszerzés tárgya | Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok | Igényelt mennyiség | Igénylő egység |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunturi E80 ergométer | 126 különböző program, 10 beépített és 100 felhasználói program, pulzus kontroll, ellenálás kontroll | 1 db | Tűdőgyógyászati Tanszék |
|  | 14 kg-os lendítő tömeg, T-Ride, T-Road, |  |  |
|  | Elektromágneses fékrendszer |  |  |
|  | Fitnesz teszt, kézpulzus mérés |  |  |
|  | Kijelzők: LCD és LED: idő, távolság, sebesség, kcal, watt, pulzus |  |  |
|  | Kormány állítási lehetőség, 360 fokban forgatható és állítható magasság |  |  |
|  | Ülés állítás: Vízszintesen, függőlegesen és dönthető |  |  |
|  | Maximális terhelhetőség: 150 kg |  |  |
|  | Pedál ellenállás: 600 W/100rpm, 350W/60rpm watt |  |  |
|  | Pulzusmérés övvel standard tartozék 5 kHz analóg |  |  |
|  | T-Ware kompatibikis |  |  |