- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- gél kiértékelő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- A kiértékelő program rendelkezzen az applikációhoz illeszkedő automata protokoll kiválasztással és alkalmazással, beleértve a mennyiségi kiértékelés lépését is, ezzel biztosítva a párhuzamosok 100%-os reprodukálhatóságát.

- Publikáció minőségű felbontás beállításának lehetősége.

- Automata riport készítés

- Licensz nélküli program telepítési lehetősége bármelyik gépre

- Opcionális Xcita blue UV/blue converziós screen

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. GÉL DOC XR+ gél dokumentációs kiértékelő készülék |  |  |
| 2. CCD kamerával felszerelt |  |  |
| 3. Image Lab gélkiértékelő software |  |  |
| 4. Image felbontás: 4megapixels |  |  |
| 5. HPLJ színes nyomtató |  |  |
| 6. sötétkamra |  |  |
| 7. UV megvilágítás |  |  |
| 8. Fehér fényű megvilágítás |  |  |
| 9. Kamerát vezérlő software |  |  |
| 10. Dell laptop |  |  |
| 11. Fehér fényű screen, a fehér fényt igénylő applikációkhoz 12. 540nm zőld szűrő SybrGreen-hez |  |  |