12 csatornás EKG készülék

Elvárt műszaki követelmények:

- könnyen szállítható, kezelhető, mobilis EKG készülék

- beépített 12 csatornás hőnyomtató, 12 csatornás nyomtatás A4 méretű, hőérzékeny papírra

- 12 csatornás, minimum 5,7 ” méretű, változtatható szögállású, LCD képernyő

- teljes alfanumerikus billentyűzet

- magyar nyelvű üzemeltetési szoftver

- automata, manuális és ritmus üzemmód

- hálózati és akkumulátoros üzemmód, beépített akkumulátortöltő

- Li-ion akkumulátor

- Stanby ( alvó üzemmód ) az energiatakarékosság miatt

- hálózati és izommozgás szűrők

- beépített USB az adatátvitelhez és külső nyomtatóhoz

- beépített Ethernet és RS232 portok, csatlakozási lehetőség PC-re

- EKG paramétermérő szoftver

- EKG szöveges analízis szoftver

- minimum 100 db, memóriában tárolt, visszanézhető és nyomtatható EKG felvétel

Az ajánlat mellékleteként kérjük, csatoljon egy referencia listát!

(Olyan készülék típus vásárlása a terv, mely már üzemel a Szegedi Tudományegyetem ÁOK

II. sz . Belgyógyászati Klinikán, újabb típus beszerzése nem kívánatos.)