- A Szegedi Tudományegyetem Pulse - oximeter eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Pulse - oximeter | (1) PC-hez csatlakoztatható készülék. (2) Jól látható kijelző, (3) Alacsony fogyasztás (4) Jelzi az alacsony elemfeszültséget. (5) Ha nem érzékel, automatikusan kikapcsol (6) Mérési tartomány: - SPO2: 50 %-99 %, - pulzus: 30-250 BPM - Felosztás:%1% SPO2, 1BPM pulzus (7) Pontosság: minden mérési paraméter esetén ±2% (8) Tápellátás: elem és/vagy adapter | 20 db |