- A Szegedi Tudományegyetem TD-3128 vérnyomásmérő eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| TD-3128 vérnyomásmérő | (1) Vérnyomásmérő berendezés részei: vérnyomásmérő, mandzsetták, adapter (2) Vérnyomásmérés paraméterei: - systole: 20 - 250 Hgmm - diastole: 30 – 180 Hgmm - pontossága: +/- 2 % (3) Időbélyegzővel ellátott mérés beazonosítási képesség (4) Adapterrel és elemmel egyaránt működőképes mérési funkció (5) A mérés eredményének adatként történő továbbítására Bluetooth kapcsolat megléte (6) 6 – 19 éves korú korosztály részére használható mandzsetta kiegészítővel bír, figyelembe véve a korosztály 15 – 150 kg testsúly paramétereit | 20 db |