SZTE ÁOK Anatómiai Intézet

Felújítás, átalakítás

Felújítással érintett helyiségek felsorolása:

- 01 előadó

- 02 vizesblokk

- 03 raktár

- 04 közlekedő

- 05 előtér

- 06 labor

- 07 labor

- 08 közlekedő

- 09 könyvtár

- 10 labor

- 11 közlekedő

Helyiségek új funkciójának meghatározása:

- 01 szoba

- 02 vizesblokk

- 03 pormentes szövettenyésztő labor

- 04 közlekedő

- 05 teakonyha

- 06 iroda

- 07 iroda

- 08 közlekedő

- 09 labor

- 10 labor

- 11 közlekedő

Helyiségek burkolat igénye.

- 01 szoba laminált padló, vagy felújított parketta

- A többi helyiségben a burkolatoknak igazodniuk kell a már felújított épületrészben elhelyezett burkolatokhoz.

Egyéb:

- Álmennyezet elhelyezése a már felújított részhez igazodva

- Nyílászárók ablakok felújítása, mázolása, árnyékolás megoldása

- Belső ajtó cserék műanyag ajtókra - ahol szükséges

- Teljes körű épületgépészeti tervezés

- Gépészeti vezetékek falba és álmennyezet fölé szerelése

- Mosdók, szükséges labor eszközök elhelyezése

- Új fűtőtestek elhelyezése

- Légtechnika kiépítése, meglévőhöz igazodva – Nagyteljesítményű split klimákkal, a belső egység álmennyezetbe szerelve

- Gáz vezeték kiépítése (terveztetése) laborokban (Engedélyes gázterv)

- Tűzjelző, füstjelző, riasztó, kamera

- Teljes világítási hálózat felújítása (terveztetése)

- Elektromos aljzatok szükség szerinti elhelyezése

- Internet, telefon, WIFI

- Labor berendezési tárgyak