- 2. részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- rázófeltétes vízfürdő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Biomérnöki labor)

- 3. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. körpályás és/vagy lineáris rázatásra alkalmas vízfürdő |  |  |
| 2. legalább 25 liter térfogatú rozsdamentes acél kád, leeresztő csappal |  |  |
| 3. állítható rázási sebesség és amplitudó |  |  |
| 4. digitális hőmérséklet-szabályozási és rázási sebesség kijelzés |  |  |
| 5. hőmérséklettartomány legalább 20-85˚C, vagy ennél szélesebb |  |  |
| 6. hőmérséklet stabilitás ±0.5˚C, vagy jobb |  |  |
| 7. rázási sebesség 50-150/perc vagy szélesebb tartomány |  |  |
| 8. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz |  |  |
| 9. univerzális rozsdamentes acélból készült rázótálca 25mL, 50 mL; 100 mL, 250 mL és 500 mL térfogatú üveglombikokhoz |  |  |
| 10. garancia minimum 12 hónap |  |  |