- 3. részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- olaj és szénhidrogén analizátor készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)

- 4. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. a berendezés legyen alkalmas TPH, TOG és egyéb, olaj és zsírszerű szennyeződések mérésére |  |  |
| 2. mérési elv: extrakciót követő infravörös reflexió mérés |  |  |
| 3. mérési tartomány 20-1000 ppm folyadék mintákban |  |  |
| 4. ismételhetőség ± 5 ppm, vagy ennél jobb; |  |  |
| 5. mérési idő 10 perc vagy ennél gyorsabb (mintaelőkészítés és extrakció nélkül) |  |  |
| 6. digitális kijelző és vezérlőpanel |  |  |
| 7. RS232 vagy USB port számítógépes adatgyűjtés vagy vezérlés céljára |  |  |
| 8. a berendezés tartalmazza az oldószernek és mérési metódusnak megfelelő mintatartókat |  |  |
| 9. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz |  |  |
| 10. helyszíni beüzemelés és egy fő kezelő helyszíni betanítása |  |  |
| 11. garancia minimum 24 hónap |  |  |