- 5. részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- laboratóriumi vízdesztilláló készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)

- 6. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. elvárt desztillációs kapacitás minimum 4 liter/óra |  |  |
| 2. hűtővíz-fogyasztás maximum 50 liter/óra |  |  |
| 3. rozsdamentes acél fűtőelemek |  |  |
| 4. minimális fűtőteljesítmény 3000 Watt |  |  |
| 5. desztillált víz elvárt tisztasága vezetőképességet tekintve minimum 2.5 mS (20˚C) vagy jobb |  |  |
| 6. tömítések anyaga szilikon vagy PTFE |  |  |
| 7. a berendezés tartalmazza a vezetékes vízhálózathoz és az elektromos hálózathoz csatlakozó kábeleket és szerelvényeket |  |  |
| 8. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz |  |  |
| 9. garancia minimum 12 hónap |  |  |