- 6. részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- optikai elven működő kontakt szög mérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)

- 7. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. elvárt mérhető paraméterek:felületi feszültség, felületi szabadenergia, kontakt szög |  |  |
| 2. a berendezés legyen alkalmas vékony síklapok felületén való mérésre (szűrőpapír, szűrőmembránok) |  |  |
| 3. kontakt szög mérési tartomány 0-180 fok |  |  |
| 4. felületi feszültség mérési tartomány 0.01-800 mN/m, vagy szélesebb |  |  |
| 5. szoftveresen vezérelt adagolóberendezés; és állítható erősségű megvilágítás |  |  |
| 6. manuálisan 3 dimenzióban állítható mintatartó asztal |  |  |
| 7. 1/2" CCD nagysebességű (minimum 70 fps) digitális kameramodul optikai zajszűrővel |  |  |
| 8. RS232 vagy USB interfész számítógépes kommunikációhoz |  |  |
| 9. a berendezés tartalmazza a készüléknek megfelelő vezérlő és adtaelemző szoftvert |  |  |
| 10. tápfeszültség: 200-240 V, 50-60 Hz |  |  |
| 11. garancia minimum 12 hónap |  |  |
| 12. |  |  |