- 5. részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Grádienskeverő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

- 5. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Lineáris gradiens készítő eszközök poliakrilamid gélöntéshez |  |  |
| 1. Maximális térfogat: 500 ml |  | - 500ml |
| 2. Minimális térfogat : 16 ml |  | - 16 ml |
| 3. Mágneses keverő hossza: 20 -30 mm |  | - 20 -30 mm |
| 4. Az eszköz az esetlegesen szükséges perisztaltikus pumpát és mágneses keverőt nem tartalmazza |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |