# 4. részajánlati kör:

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Ultrahangos sejtroncsoló készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

# 23. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Teljesítmény: 100 watt |  |  |
| 2. Frekvencia: 30kHz, automatikus beállítás |  |  |
| 3. Amplitudó: 20-100% között állítható |  |  |
| 4. Energia és energiafogyasztás és összes üzemidő kijelző Időzítő: 00:00-tól 99:59 (perc:másodperc) |  |  |
| 5. Szárazüzem elleni védelem |  |  |
| 6. Gyári kiépítésben képessé tehető legyen folyamatos üzemre (24 órás) |  |  |
| 7. Képessé tehető legyen átfolyó üzemmódra 10-100ml/perc teljesítménnyel |  |  |
| 8. Gyári kiépítésű hűtéssel képessé tehető akár 20 perces folyamatos, de nem átfolyó üzemre is |  |  |
| 9. |  |  |
| 11. |  |  |