# 3. részajánlati kör:

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Sejttranszfektáló rendszer, elektroporator készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

# 25. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Legyen alkalmas mind adherens, mind szuszpenzióban levő sejtek transzfektálására |  |  |
| 2. Legyen alkalmas direkt sejtmagba történő molekulatranszportra (nukleofekció) |  |  |
| 3. Tartalmazzon sejtvonal és primer sejt transzfekcióra specifikus, előre definiált programokat. |  |  |
| 4. Működtethető legyen olyan 20 ul-es 16-well stripekkel, és 100 ul-es küvettákkal, melyek konduktív polimerrel készülnek. |  |  |
| 5. Később opcionálisan bővíthető legyen egyéb mintatartó egységekkel. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |