- részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Fehérje frakcionáló – frakciógyűjtő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

- 4/B. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Kapacitás: 80 darab 13 x 100 mm tesztcső vagy adapter használatával 80 darab 1.5 ml-es cső |  |  |
| 2. Frakció gyűjtésének alapja: csepp esetében 1–999 csepp, időre történő gyűjtés esetében 0.05–9.99 perc tartományban 0.01 perc lépésekben, 10.0–99.9 perc esetében 0.1 perc lépésekben |  |  |
| 3. Perisztaltikus pumpa által szabályozható térfogatra történő gyűjtés lehetőségének megléte |  |  |
| 4. Hidegszobában működtethető |  |  |
| 5. LED kijelző |  |  |
| 6. A vezérlő kromatográfiás rendszer képes legyen kromatográfiás csúcsok detektálására, gyűjtési idő és térfogattartományok meghatározására és ezek kombinációinak alkalmazásaira és ezekre alapozva a frakciószedő vezérlésére |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |