- 3. Részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- 2 db Poliakrilamid gél öntő és futtató rendszer  készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

- 34. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. Poliakrilamid gél öntésre alkalmas | - azonos | - igen |
| 2. Poliakrilamid gél vertikális elektroforézisére alkalmas | azonos | - igen |
| 3. egyszerre kezelhető gélek maximális száma száma | - azonos | - 4db |
| 4. minimum 5 pár gélöntésre alkalmas üveglemez spacerrel | azonos | - igen |
| 5. spacer méret | azonos | - 1,5mm |
| 6. minimum 5db fésű | azonos | - 10 zsebes |
| 7. minimum 4db gélöntő keret | azonos | - igen |
| 8. gélöntő állvány | azonos | - igen |
| 9. kompatibilis BioRad PowerPacTM áramforrássokkal | azonos | - igen |
| 10. gél futási ideje 200V konstans feszültség mellett | azonos | - 35-45 perc |
| 11. kompatibilis kézzel öntött és gyári gélekkel egyaránt | azonos | - igen |