- 4. Részajánlati kör.

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- pH/ion és vezetőképesség mérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

- 28. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1.pH/ion mérésre alkalmas |  | - 2,00-20,00-1999-1999mV |
| 2.Vezetőképesség mérésére alkalmas | azonos | - igen |
| 3. Vertikálisan mozgó mérőkar | azonos | - igen |
| 4.GLP-nek megfelelő dokumentáló rendszer | azonos | - igen |
| 5. Automata végpontjelzés (mérésnél és kalibrációnál) | azonos | - igen |
| 6.Memória adatok tárolásához | azonos | - min. 1000 |
| 7. Cseppállóság | azonos | - igen |
| 8. IP54 elektródfelismerő és kezelő rendszer | azonos | - Igen |
| 9. Számítógéphez, nyomtatóhoz kapcsolhatóság | azonos | - Igen |
| 10. pH elektród: fehérjemérésre | azonos | - Igen |
| 11. pH elektród: oldatkészítés | azonos | - Igen |
| 12. ionszelektív elektród: kloridméréshez | azonos | - igen |