FluoStar Optima BMG Labtech GmbH. gyártmányú multimode microplate reader lumineszcens optikával való bővítése és a készüléket vezérlő- és a méréseket értékelő szoftver frissítése újratelepítése (Upgrade 2013), egyedi program-módosítás végrehajtása és a mindezzel összefüggő oktatás végrehajtása

Lumineszcens 96 well optika (speciális gyűjtő lencse és PMT) teljes szoftver upgrade-del

Az upgrade-del elérhető új funkciók:

Glow és Flash lumineszcencia (240-740nm), DLR, BRET, smart-dispensing, új értékelő software, CFR 21 part 11.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Mérési módok: FL és GL |  |  |
| Lumineszcencia: L érzékenység: ≤30 amol/well ATP |  |  |
| Lumineszcencia: mérési tartomány: 240-740nm |  |  |
| Szoftver: vezérlő szoftver frissítése |  |  |
| Szoftver: vezérlő szoftver módosítása „well mode in plate mode” egyedi programmal |  |  |
| Szoftver: vezérlő szoftver módosítása a következő 24 hónapban a felhasználó igénye szerint egyszer |  |  |
| Szoftver: értékelő szoftver frissítése |  |  |
| Oktatás: az új funkciókkal kapcsolatban |  |  |
| Szoftver: a CFR 21 part 11 modul bemutatása |  |  |