- 8. részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- GLP minősített finn pipetta sorozat 5 tag készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, (Dr. Varga Csaba Kutatócsoport, labor)

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. 5 db pipetta F2 0,2-2, 2-20, 20-200, 100-1000μl, 1-10 ml x1 F-stand (6 pos), x4 racks Finntip-Flex (10, 200x2, 1000), x15 reagent reservoirs (3 sizes), GLP Guide, Documents and maintenance accessories |  |  |