# 10. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# LF-26 MIDI Izolált szív perfúziós készülék (Langendorff modell) és dolgozó szív perfúziós készülék (Neely modell) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,

# (Dr. Varga Csaba kutatócsoport, labor)

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. LF-26 MIDI Izolált szív perfúziós készülék (Langendorff modell) és dolgozó szív perfúziós készülék (Neely modell) |  |  |
| 1 db Roller pumpa konstans áramláshoz vagy nyomáshoz 1 db LF-13-01 Konstans nyomás pumpa szabályozó Szilikoncső készlet, kábelek és tartozékok. 1 db Az LF-26 készülék Langendorff részének 1 db oszloppal való bővítése 1 db LF-10-08 Szívtartó egység kanüllel (2mm külső átmérő, patkány) 1 db AMP-11-ECGP 12 csatornás elektrokardiográf (Polígráf) 1 db Az LF-26 készülék Langendorff részének ldb oszloppal való bővítése 1 db CWB-02-20 Cirkulációs vízfürdő tank térfogat 20 1, ±0.1 °C pontosság, hőmérséklet állítási lehetőség 20-50 °C | azonos |  |