Műszaki megfelelőség

Laparoscopos 1 chipes kamerarendszer és XENON fényforrás

Megajánlott termék típusa:

Gyártó:

Gyártmány minőségbiztosítási okmányai:

| Előírt paraméterek: | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| - részajánlati kör |  |
| Endoszkópos kameravezérlő egység -1db: |  |
| Színes kameravezérlő egység, PAL/NTSC rendszer integrált digitalizáló modullal, programozható videó bemenet kamera functions, antimore szűrő, videó kimenet: S-VHS, BNC, DVI |  |
| Endoszkópos kamerafej – 1 db: |  |
| Színes kamerafej PAL/NTSC rendszerű egychipes kamera, integrált, automata zoom min. 50 mm, kamerafejről vezérelhető fényerő, fehéregyensúly, érzékenység felbontás min. 650 x 500 min. 450 soros fényérzékenység: max. 3 lux |  |

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| - részajánlati kör |  |
| XENON fényforrás – 1 db: |  |
| XENON izzós fényforrás teljesítmény: min. 150 Watt üzemidő: min. 500 óra színhőmérséklet: min. 5500 K fényerő szabályozható (manuálisan) |  |