- részajánlati kör:

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

Analitikai mérleg készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények |  | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. mérési tartomány | 0-450 g | azonos vagy magasabb felső határ |  |
| 2. mérési pontosság | 0.001g | azonos vagy pontosabb |  |
| 3. belső kalibráció | van | azonos |  |
| 4. mérőasztal | Levehető rozsdamentes, védőburkolattal | azonos |  |
| 5. Kijelző | LCD | azonos |  |
| 6. Bruttó ár, | 279 400 ft | Azonos vagy kevesebb |  |