2. részajánlati kör:

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

Programozható rázógép/rotációs kémcsőkeverő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények |  | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. kapacitás | 10 darab 10/15 ml-es, 16 darab 5/7 ml-es, vagy 6 darab 50 ml-es cső | azonos vagy nagyobb |  |
| 2. méret | szélesség 239 mm mélység 127 mm magasság, 153 mm | azonos vagy kisebb |  |
| 3. rázási mód | Forgás, rotációs keverő | azonos |  |
| 4. fordulatszám | 20/perc | azonos vagy változtatható |  |
| 5. működési hőmérséklet | 4-65 oC | Azonos vagy szélesebb |  |
| 6. tömeg | 2 kg | azonos |  |
| 7. forgólapok | 1,2, 2ml és 50 ml –es csövekhez | azonos |  |
| 8. Bruttó ár | 146 000 ft | azonos vagy kevesebb |  |