4. részajánlati kör:

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

2 db mikropipetta készlet készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények |  | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. Mérési térfogatok: | 1 db 0,2-2 μl, 1 db 0,5-10μl, 2 db. 2-20 μl, 2 db. 20-200μl, 2 db.100-1000μl, | azonos |  |
| 2. Sterilezhetőség: | A pipetták legyenek teljes egészében sterilezhetők | azonos |  |
| 3. Ejektor : | állítható levehető | azonos |  |
| 4. Bruttó ár : | 279 460 ft | Azonos vagy alacsonyabb |  |