5. részajánlati kör:

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

UV fényforrások készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények |  | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. hullámhossz: | 254 nm (germicid) | azonos |  |
| 2. UV lámpa + foglalat, falra szerelhető: | 1 db. 30W-os 5 db 15 W-os | azonos vagy több |  |
| 3. UV lámpa állvánnyal | 3 db. 15 W-os | azonos vagy több |  |
| 4. Bruttó ár | 170 eFt | azonos vagy kevesebb |  |