- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- 2 db „3D-MED Laparoszkópos Tréner” készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Sebészeti Műtéttani Intézet

- 55. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Jellemzők: |  |  |
| Box tréner, kemény borítással |  |  |
| Hordozható |  |  |
| Kamerával ellátva |  |  |
| Beépített monitorral |  |  |
| A szem-kéz koordináció készsége gyakorolható a tréner segítségével |  |  |
| Laparoszkópos technikák gyakorlására alkalmas |  |  |
| Laparoszkópos eszközökkel / műszerekkel együtt használható |  |  |
| Tisztítása és karbantartása egyszerű |  |  |
| Szakmai szempontok: |  |  |
| A megajánlott termék rendelkezik beépített fényforrással. |  |  |
| A megajánlott termékkel történő gyakorláskor a terület közvetlen rálátásra nincs lehetőség, a gyakorlat menete a monitoron lesz látható. |  |  |
| A megajánlott termék összesen 14 fix hozzáférési ponttal rendelkezik: 9 pont a tetején, 2-2 pont az oldalakon, 1 pedig az elülső oldalán. |  |  |
| A megajánlott tréneren található hozzáférési pontok különböző (5 és 10 mm) átmérőjűek, így más méretű eszközökkel is lehet a modellt használni. |  |  |
| A megajánlott termékeken található lyukak kicserélhetők. |  |  |
| A megajánlott termék kamera karja (szimulált laparoszkópos kar) áttehető bármelyik másik hozzáférési pontba. |  |  |
| A megajánlott termék a gyakorlást lehetővé tevő belső laparoszkópos párnákkal együtt használható. |  |  |
| A megajánlott termék 10” LCD beépített monitorral rendelkezik. |  |  |

| - Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |