- 4. részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Vertikális elektroforézis készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Növénybiológiai Tanszék v. labor

- 71. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. 4-gél rendszerű vertikális elektroforézis készülék az alábbi tulajdonságokkal és részegységekkel |  |  |
| 1. egyszerre legalább 4 darab saját készítésű, egymástól független gél egyidejű futtatására legyen alkalmas a megajánlott készülék |  |  |
| 2. a megajánlott összeállítás továbbá lehetőséget nyújt 2-2 gél egymástól független tankban történő futtatására |  |  |
| 3. a gél dimenziója kb. 8.5+/-0.5 cm (szélesség) x 7.0+/-0.5 cm (magasság) x 1.0 mm (vastagság) |  |  |
| 4. a megajánlott összeállítás segítségével egyszerre legalább nyolc gél önthető |  |  |
| 5. a fedő üveglapok és a távtartóval egybeépített alsó üveglapok 1 mm-es vastagságú gélek öntését tegyék lehetővé |  |  |
| 6. 10 db 10 zsebes 1 mm vastagságú fésűkészlet |  |  |
| 7. 5 db 1 mm vastagságú preparatív/2-D fésű |  |  |
| 8. 10 darab fedő üveglap és 10 darab távtartóval egybeépített alsó üveglap |  |  |

- Az Tanszék előnyben részesíti a jelenlegi rendszerükkel kompatibilis terméket.