- részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Teljesítmény szabályozó egység Femtorose 100 MDC/TUN

- femtoszekundumos lézerhez (1 db) (magyarul: lézer szabályozó rendszer) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

- (Dr. Tamás Gábor labor)

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - 1. Az eszköz a Femtorose 100 MDC/TUN femtoszekundumos lézer szabályzását elvégzi | - azonos | - A szoftver Visual Basic alapú, ami lehetővé teszi a Zeiss cég LSM 710 típusú Axio - Examiner kétfoton mikroszkópjának - teljesítményszabályozó szoftverbe történő integrálását. |
| 2. Windows kompatibilis szoftveres környezet | - azonos | - Szoftveresen állítható a teljesítményszabályozó Windows 7 operációs - rendszerből. |