A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

PCR fülke, nagy PCR boksz kiegészítőkkel készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények |  | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. Megvilágítás: | A fülke rendelkezik keringető és felső UV, valamint látható megvilágítással. | Azonos |  |
| 2. Automatikus UV kikapcsolás: | automatikus UV kikapcsolás a front ablak nyitása esetén | Azonos |  |
| 3. Munkafelület: | rozsdamentes acél munkafelület (min. 1200x520 mm) | Azonos |  |
| 4. Oldalfalak: | kémiailag ellenálló borítású fém hátsó és üveg oldalfalak | Azonos |  |
| 5. Elektromos csatlakozás: | 3 db beépített elektromos csatlakozás | Azonos vagy több |  |