1.részajánlati kör

Kiegészítés Axioimager Z.1-es mikroszkóphoz:

1, AxioVision 4 Modul Autofocus

Modul a preparátum optimális fókuszpozíciójának meghatározásához

- az autofókusz kiszámolja az optimális fókuszt átmenő és ráeső fényben és auto-fluoreszcenciában

- az automatikus kalibráció mindegyik objektívvel és kontraszt módusban elvégezhető

- az autofókusz közvetlenül egy live-window-ról aktiválható

2, AxioVision 4 Module MosaiX

Precíz, nagyfelbontású képek létrehozása az összes preparátum automatikus pásztázásával és virtuális képpé történő alakításával.

- több keresési felület interaktív meghatározása áttekintő kép segédlettel

- preparátumok automatikus pásztázása motoros asztal segítségével

- egyes képek átrendezése mozaik nézetbe

- egymást fedő képek pixel pontos összeállítása egyetlen áttekintő képpé „stitching” –algoritmussal

- az áttekintő képből érdeklődésre méltó képjátékok és nagyfelbontású képek ábrázolása

- kiválasztott képobjektumok kivonatolása további elemzésre

- nagyobb mozaik áttekintő képből több nagyfelbontású kép kivonatolható

- asztali navigáció a felvett objektumok újra pozícionálásához

- a MosaiX-képek kompatibilisek mindegyik képfeldolgozó- és AxioVision mérési funkcióhoz