2.részajánlati kör

DiaPath Canova hűtőmodul

- dupla hűtőlap, egyenként 320 x 220 mm felülettel

- 110 standard beágyazó kazetta hűtési felület a két rozsdamentes acél hűtőlapon (55 laponként)

- mindkét hűtőlap hőmérséklete digitálisan szabályozott (-20°C és 0°C között)

- a hűtőlapon peremezettek, hogy megakadályozzák a felolvadó vízpára szétfolyását

- rendkívül csendes működés (max. 55 dBA)

- 230 V, 10A, 50-60 Hz

- 460x680x290 mm

- kb. 30 kg