A SZTE Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika épületének új műtőszárnnyal való bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére meghirdetett SZTE/2013/PM02397 számú eljárás kapcsán érkezett Ajánlatadói kérdések és Ajánlatkérői válaszok

1. Kérdés:

A SZTE/2013/PM02397 sorszámú ajánlattételi felhívásban a következő kritérium szerepel: 
"Műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha a Pályázó nem rendelkezik: Steril technológiával működő egészségügyi ellátó egység tervezésével kapcsolatos tapasztalattal."

Kérdésem a következő:

Bármilyen steril technológia, vagy kifejezetten műtő tervezésében lévő gyakorlat szükséges?

Válasz: Bármilyen steril egészségügyi objektum (tehát nem csak műtő) tervezésében lévő gyakorlat megfelelő.

2. Kérdés:

A meglévő és az új épület közötti, a tervezési programban említett "zavartalan összeköttetés" valójában egy akadálymentesen használható megfelelő szélességű zárt folyosót (hidat) jelent? Tehát a meglévő épület homlokzatát és belső tereit a terv csak a lehető legkisebb mértékben érintse?

Válasz: Igen a meglévő épület homlokzatát és belső tereit a terv csak a lehető legkisebb mértékben érintse

3. Kérdés:

Az új épület gépészeti és elektromos rendszerei teljesen függetlenek legyenek a meglévő épületet kiszolgáló rendszerektől?

Válasz: Nem, az új épületszárny épületbővítményként kezelendő.

4. Kérdés:

A műtőszárny tervezése során szükségesnek látszik a meglévő épület bizonyos szintű áttervezése (első szint funkcionális összekapcsolása).

Ez azt jelenti, hogy a teljes régi épületet (érintett szint, alatta és fölötte fekvő szint, metszet stb.) ábrázolni kell az engedélyes terven. Milyen dokumentációval rendelkezik az egyetem a meglévő épületről, és rendelkezésre tudja-e bocsátani (pl. alaprajz, metszetek, homlokzatok stb.)?

Válasz:

Az alábbi dokumentumokat tudjuk átadni:

A területet érintő közmű helyszínrajz PDF és DWG formátumban.

A meglévő épület szintenkénti építész alaprajzai (6 szint) PDF és DWG formátumban.

A meglévő épület homlokzati rajzai (4 homlokzat) PDF és papír formátumban.

A meglévő épület metszet-rajzai (3db) PDF és papír formátumban.

5. Kérdés:

A meglévő épület (a csatlakozáshoz szükséges beavatkozáson túl) korszerűsítésével kell e foglalkozni?

Válasz: Nem

6. Kérdés:

Az orvostechnológiai berendezési terv is feladat?

Válasz: Egyértelműen igen, az orvostechnológiai berendezési terv is feladat

7. Kérdés:

Rendelkezésre áll e talajmechanikai vizsgálat a területre vonatkozóan?

Válasz: Nem áll rendelkezésre, elkészíttetése tervezői feladat.

8. Kérdés:

Az építtető az építési engedélyezés szempontjából illetékes?

Válasz: Igen.

9. Kérdés:

A meglévő épület csak helyileg védett?

Válasz:

A 3724 hrsz. műemlék jellegű terület.

A Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika épülete Helyi védelem alá tartozó épület.

10. Kérdés:

A hatósági egyeztetések díján túl az eljárási illetékek (pl. építéshatósági illeték) díját is a tervező fizeti?

Válasz: A kiírásunkkal ellentétben a szakhatósági eljárási díjakat Egyetemünk fizeti. A tervezőt a hatósági egyeztetések díján túl a tulajdoni lap és a térképmásolat díjai terhelik.

11. Kérdés:

A szakágankénti, tételes tervezői költségbecslés  az jelenti, hogy a gépész, elektromos és közmű résznek is  egyes tételekre lebontottnak kell lennie? Nem elég a munkanemenkénti összesített költségtétel meghatározása?

Válasz: Szakágankénti TÉTELES költségbecslést kell készíteni, azaz NEM elég a munkanemenkénti összesített költségtétel meghatározása.