Műszaki leírás

Az SZTE Mérnöki Kar Mars tér 7. sz. épület alagsori laborjának felújítására kiírt pályázathoz

Előzmények :

Az alagsori 1. számú 84 m2 alapterületű gép laborjának pályázati forrásból történő felújítására nyílt lehetőség. A jelenlegi helyiségben található berendezések másutt lesznek elhelyezve. A gépek bontását és elszállítását a felújítás előtt Kar elvégezteti.

Elvégzendő munkák :

A kiürített helyiség építészeti felújítása, mely magában foglalja :

- A szomszédos gépészeti műhely felé a válaszfalba (102x200 –as nyílásméret) 1 db. normál teli ajtó beépítését, továbbá a vele szemközti oldalon lévő ajtó cseréjét és magasságának növelését 180-ról 200 cm-re. A nyílászáró beépítések utáni szükséges faljavítások elvégzését!

- A boltozatos mennyezet és oldalfal ( kb. 150 m2 ) előkészítő műveletek ( kaparás, javítás ) utáni szakszerű két rétegű festését valamint a nyílászárók passzítás, javítás és alapozás utáni mázolását.

- A gépek leszerelése után a feleslegessé váló gépalapok a burkolat szintjében történő visszabontását, és a képződő törmelék elszállítását.

- A bontás után visszamaradó hézagok kitöltése, az egyéb szükséges javítások és padló kiegyenlítés elvégzése után a jelenlegi felületre csúszásmentes padló lapokból készített átlagos labor körülményekre megfelelő lábazattal ellátott burkolat készítését!

- Opciós tételként kérjük megadni a padlóburkolat labor körülményekre megfelelő PVC –vel kialakított változatát is!

Általános előírások :

Az árajánlat tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos összes költséget!

Csak I. osztályú, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező anyagok építhetők be!

A munka ütemezését a Mérnöki Kar kijelölt személyeivel egyeztetni kell!

A munkálatok során szigorúan betartandók a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi jogszabályok, előírások!