Optomechanikai elemek:

1) Kompakt Kinematikus Tükör Tartó (Compact Kinematic Mirror Mount):
	-20 darab
	-szélesség <= 26 mm (1.00”)
	-magasság <= 29 mm ( 1.13”)
	-imbuszkulccsal állítható dölésszög
	- ±4˚-os állítási lehetöség horizontális és vertikális irányban is
	-metrikus
	-25 mm (1.00”)–es tükör befogóval összeszerelhető

2) 25 mm (1.00”)-es Tükör Befogó (Mirror Holder):
	-20 darab
	-25 mm (1.00”) –es átmérőjü tükrök befogására alkalmas
	-6,0 -10,0 mm vastagságú tükrök befogására alkalmas
	-kompakt kinematikus tükör tartóval összezserelhető

3) Lehejatható Tartó Elem (Flip mount):
	-20 darab
	-tükör tartók és egyébb elemek a fényútba való be- és kihajtására alkalmas
	-90˚ -ban hajtható
	-a visszahajtás pontossága 25 mikro radiánon belül van
	-metrikus