| Mintaelőkészítő és szeparáló egység (hűthető) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
|  | azonos/ eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Max. RCF: |  | 16,873 x g |
| RPM: |  | 100-14,000 rpm |
| Max. rototor kapacitás: |  | 18 x 1,5/2,0 ml |
| Rotorok száma: |  | 1 db, r max=7,7 cm |
| Felgyorsulás ideje max. sebességre: |  | 13 s |
| Megállási idő max. sebességről: |  | 13 s |
| Időzítő: |  | 30 s - 99 min |
| Teljesítmény: |  | max. 320 W |
| Méretek: |  | 30 x 46 x 25 cm |
| Magasság nyitott tetővel: |  | 52 cm |
| Súly rotor nélkül: |  | 22 kg |
| Hőmérsékleti tartomány: |  | 00C - +400C |